附件1

设备技术参数

一、参数要求

适用于卫生纸、卫生原纸等柔软卫生产品可分散性能的检测。满足《GB\T 20810-2018 卫生纸（含卫生纸原纸）》要求。

1.测试转速：0～600 r/min；

2.工作气源压力：0.2～0.6 MPa；

3.流量计量程：0.1～15 L/min，可调；

4.试验速度：1～500 r/min，可调；

5.单次测试时间：≦9999 秒。

二、售后服务

产品质保期不得低于1年，产品售后服务响应时间不超过24小时，上门服务时间服务响应不超过72小时。（如需更换配件，配件运输时间不计入，但提供相应证明资料）。